附件2：报 价 单

致： _______________（采购人名称）

我方已认真阅读并理解询价公告及工程量清单全部内容，并已自行踏勘现场，愿以总价人民币（大写）______________________（小写：¥__________元）承接本项目，该报价已包含完成清单内全部工作所需的人工、材料、机械、土方开挖回填、试压、垃圾清运、税金等所有费用，为一次性包干价。

分项报价如下：

项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层填土开挖 | 项 | 1 | - | - |
| 2 | 受损管段切除 | 处 | 2 | - | - |
| 3 | DN100消防管更换 | 处 | 2 | - | - |
| 4 | 管道试压 | 项 | 1 | - | - |
| 5 | 土方回填夯实 | 项 | 1 | - | - |
| 6 | 垃圾清运 | 项 | 1 | - | - |
| 7 | 现场清理及成品保护 | 项 | 1 | - | - |
| 合计总报价：（应与上方大写金额一致） |  |  |  |  |  |

施工方案简述：

管道连接方式：□ 卡箍连接 □ 焊接

施工工期：自进场之日起______个日历日内完成全部工作

质保承诺：本工程质保期______个月（不少于12个月）

注：

本报价单须加盖公章，否则无效。

如单价与总价不符，以单价修正总价；大小写不一致时以大写为准。

我方承诺不使用抱箍堵漏或抱箍修补方式，严格按要求更换管道。

报价单位（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

联系电话：____________________________

日期：______年______月______日