附件1：工程量清单
工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	5号厅主席台拆除及清运（10m×4m×0.45m，含垃圾外运）
	项
	1

	2
	主席台原区域地面找平（1:3水泥砂浆，厚30mm，压光）
	m²
	40

	3
	木地板保护性拆除另用（无损拆除，打包运至指定点）
	m²
	40

	4
	会议桌侧面开孔（直径60mm，共40个，含修边封边）
	个
	40

	5
	地面开槽（0.2m宽×0.1m深×2m长，含切割清理）
	项
	1

	6
	1、3号厅主席台地插改造（利旧木地板，4处地插，含面板）
	个
	4

	7
	空调出风口改造（1号厅2个，换铝合金百叶风口，天花修补）
	个
	2

	8
	5号厅铺设地毯（暂按180㎡，含防潮垫、烫带、收边、铺装）
	m²
	180

	9
	现场清理及零星辅材
	项
	1
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