附件1：工程量清单

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5号厅主席台拆除及清运（10m×4m×0.45m，含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 2 | 主席台原区域地面找平（1:3水泥砂浆，厚30mm，压光） | m² | 40 |
| 3 | 木地板保护性拆除另用（无损拆除，打包运至指定点） | m² | 40 |
| 4 | 会议桌侧面开孔（直径60mm，共40个，含修边封边） | 个 | 40 |
| 5 | 地面开槽（0.2m宽×0.1m深×2m长，含切割清理） | 项 | 1 |
| 6 | 1、3号厅主席台地插改造（利旧木地板，4处地插，含面板） | 个 | 4 |
| 7 | 空调出风口改造（1号厅2个，换铝合金百叶风口，天花修补） | 个 | 2 |
| 8 | 5号厅铺设地毯（暂按180㎡，含防潮垫、烫带、收边、铺装） | m² | 180 |
| 9 | 现场清理及零星辅材 | 项 | 1 |