附件1：工程量清单

项目信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及施工说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100镀锌钢管敷设 | 新增DN100热镀锌钢管约8米，明管安装，壁厚≥4.0mm，含管材、弯头及辅材 | 米 | 8 |
| 2 | 管道支架制作安装 | 明管用支架、吊架制作安装，含角钢、膨胀螺栓等，做防腐处理 | 套 | 5 |
| 3 | DN100阀门安装 | 安装铜芯闸阀或球阀3个，规格DN100，公称压力≥1.6MPa，质量好的品牌产品，含法兰、垫片及紧固件 | 个 | 3 |
| 4 | 管道对接 | 两端与已有DN100管道对接，含接口处理、防腐及密封，采用法兰连接或卡箍连接 | 处 | 2 |
| 5 | 管道试压 | 管道安装完毕后通水试压，保压30min无渗漏 | 项 | 1 |
| 6 | 垃圾清运 | 施工产生的废料、包装物等垃圾清运出场 | 项 | 1 |

说明：清单中的数量为暂估量，报价人应在踏勘后自行核定。总报价不得超过最高限价7000元（含税）。