附件2：报 价 单

致： _______________（采购人名称）

我方已认真阅读并理解询价公告及工程量清单全部内容，愿以总价人民币（大写）______________________（小写：¥__________元）承接本项目，该报价已包含完成清单内全部工作所需的人工、材料、机械、支架制作安装、试压、垃圾清运、税金等所有费用，为一次性包干价。

分项报价如下：

项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (单位：元) | 合价 (单位：元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100镀锌钢管敷设 | 米 | 8 |  |  |
| 2 | 管道支架制作安装 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | DN100阀门安装 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 管道对接 | 处 | 2 |  |  |
| 5 | 管道试压 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 合计总报价 | （应与上方大写金额一致） |  |  |  |  |

材料选型说明：

- 管材：DN100热镀锌钢管，壁厚______mm

- 阀门类型：□ 铜芯闸阀  □ 铜芯球阀

- 阀门品牌：________________

- 连接方式：□ 法兰连接  □ 卡箍连接

- 施工工期：自进场之日起______个日历日内完成

- 质保承诺：本工程质保期______个月（不少于12个月）

注：

1、本报价单须加盖公章，否则无效。

2、如单价与总价不符，以单价修正总价；大小写不一致时以大写为准。

3、我方承诺采用DN100热镀锌钢管明管安装，壁厚不低于4.0mm，阀门为铜芯产品。

4、本报价为明管安装，不涉及沟槽开挖回填工作。

报价单位（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

联系电话：____________________________

日期：______年______月______日