附件1

清洗工程量清单

| 序号 | 清洗区域 | 设备名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量（台） | 清洗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明档 | 不锈钢排烟罩 | 1.1×1.5×14.5m | 台 | 1 | 内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢 |
| 2 | 洗碗间 | 不锈钢排烟罩 | 1.25×1×4.5m | 台 | 1 | 内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢 |
| 3 | 热菜间 | 不锈钢排烟罩 | 1.4×1.25×16.9m | 台 | 1 | 内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢 |
| 4 | 面点间1 | 不锈钢排烟罩 | 1.1×1×4.9m | 台 | 1 | 内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢 |
| 5 | 面点间2 | 不锈钢排烟罩 | 1.2×1.2×3.8m | 台 | 1 | 内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢 |
| 6 | 小厨房 | 不锈钢排烟罩 | 1.2×1.2×4.2m | 台 | 1 | 内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢 |
| 7 | 楼顶 | 油烟净化器 | 3台（规格现场踏勘确认） | 台 | 3 | 电场极板拆卸清洗、机箱内外清洗、滤网检查 |

说明：

- 以上排烟罩面积合计约79.38㎡（展开面积以现场实测为准）；

- 油烟净化器具体型号、功率以现场踏勘为准；

- 总报价不得超过预算上限7,000元。