附件1
清洗工程量清单
	序号
	清洗区域
	设备名称
	规格/尺寸
	单位
	数量（台）
	清洗要求

	1
	明档
	不锈钢排烟罩
	1.1×1.5×14.5m
	台
	1
	内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢

	2
	洗碗间
	不锈钢排烟罩
	1.25×1×4.5m
	台
	1
	内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢

	3
	热菜间
	不锈钢排烟罩
	1.4×1.25×16.9m
	台
	1
	内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢

	4
	面点间1
	不锈钢排烟罩
	1.1×1×4.9m
	台
	1
	内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢

	5
	面点间2
	不锈钢排烟罩
	1.2×1.2×3.8m
	台
	1
	内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢

	6
	小厨房
	不锈钢排烟罩
	1.2×1.2×4.2m
	台
	1
	内外壁、油网、集油槽清洗，见本色无油垢

	7
	楼顶
	油烟净化器
	3台（规格现场踏勘确认）
	台
	3
	电场极板拆卸清洗、机箱内外清洗、滤网检查


说明：
1. 以上排烟罩面积合计约79.38㎡（展开面积以现场实测为准）；
2. 油烟净化器具体型号、功率以现场踏勘为准；
3. 总报价不得超过预算上限7,000元。
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